Схемы подтверждения соответствия взрывозащищенного электрооборудования

| Сертифицируемая продукция | Название работ |  |  |  |  | Документы, выдаваемые органом по сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование производства | Аттестация производства | Сертификация (оценка) систем качества | Испытания для подтверждения соответствия | Технический надзор |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Партия продукции (изделий) | Не проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводятся на образцах продукции, отобранных в порядке и количестве, установленном органом по сертификации | Не проводиться | Сертификат соответствия на партию продукции (изделий) с указанием объема партии, сроком действия до одного года |
| Серийно выпускаемая продукция | Не проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводятся на образцах продукции, отобранных в порядке и количестве, установленном органом по сертификации | Проводиться путем испытаний образцов продукции с периодичностью, в объеме и в порядке, которые установлены органом по сертификации. В случае необходимости проводиться проверка производства | Сертификат соответствия сроком действия до одного года, установленный лицензионным соглашением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Серийно выпускаемая продукция | Проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводятся на образцах продукции, отобранных в порядке и количестве, установленном органом по сертификации | Проводиться в порядке, определенном органом по сертификации и включает проверку производства и контрольные испытания образцов продукции | Сертификат соответствия сроком действия до двух лет, установленный лицензионным соглашением |
| Серийно выпускаемая продукция | Не проводиться | Проводиться | Не проводиться | Проводятся на образцах продукции, отобранных в порядке и количестве, установленном органом по сертификации | Проводиться в порядке, определенном органом по сертификации и включает проверку производства и контрольные испытания образцов продукции | Сертификат соответствия сроком действия до трех лет, установленный лицензионным соглашением с учетом срока действия аттестата производства |
| Серийно выпускаемая продукция | Не проводиться | Не проводиться | Проводиться органом по сертификации систем качества | Проводятся в порядке, определенном органом по сертификации | Проводиться в порядке, определенном органом по сертификации продукции и систем качества | Сертификат соответствия сроком действия до пяти лет, установленный лицензионным соглашением с учетом срока действия сертификата на систему качества |