Схеми підтвердження відповідності вибухозахищеного електрообладнання

| Продукція, що сертифікується | Назва робіт |  |  |  |  | Документи, які видаються органом з сертифікації продукції |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обстеження виробництва | Атестація виробництва | Сертифікація (оцінка) систем якості | Випробування з метою сертифікації | Технічний нагляд |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Партія продукції (виробів) | Не проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації | Не проводиться | Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії з терміном дії до одного року |
| Продукція, що випускається серійно | Не проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації | Проводиться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом з сертифікації. В разі необхідності проводиться перевірка виробництва | Сертифікат відповідності з терміном дії до одного року, що встановлюється ліцензійною угодою |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Продукція, що випускається серійно | Проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації | Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації, і включає перевірку виробництва та контрольні випробування зразків продукції | Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою |
| Продукція, що випускається серійно | Не проводиться | Проводиться | Не проводиться | Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації | Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації, і включає перевірку виробництва та контрольні випробування зразків продукції | Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва |
| Продукція, що випускається серійно | Не проводиться | Не проводиться | Проводиться органом з сертифікації систем якості | Проводяться в порядку, що визначений органом з сертифікації | Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації продукції та систем якості | Сертифікат відповідності з терміном дії до п’яти років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості |